附件：

已完成提标改造锅炉气污染物排放抽测结果表

| 序号 | 抽测时间 | 企业名称 | 锅炉编号 | 类型 | 排放情况 | 限值要求 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年3月25日 | 海南中和药业股份有限公司 | CN01401140 | 燃气锅炉 | 颗粒物：2.5（最大值） 二氧化硫：＜3.0 氮氧化物：37（最大值） 烟气黑度：＜1.0（级） | 锅炉完成提标改造后各项大气污染物排放限值应符合《海口市锅炉提标改造补助实施意见》中“表1锅炉提标改造大气污染物排放限值”要求 | 合格 |
| 2 | 2022年3月21日 | 海南森祺制药有限公司 | A120602-01 | 燃气锅炉 | 颗粒物：4.6（最大值） 二氧化硫：＜3.0 氮氧化物：49（最大值） 烟气黑度：＜1.0（级） |  | 合格 |